\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Fra:** Djupesland John Arvid

**Sendt:** 05.03.2015

**Til:** Postmottak

**Kopi:**

**Emne:** E39 Rogfast, Laupland - Knarholmen, Bokn kommune, høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan - merknader fra Haugaland Kraft

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Til Bokn kommune, Teknisk etat.

E39 Rogfast, Laupland - Knarholmen, Bokn kommune, høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan - merknader fra Haugaland Kraft:

Vedlagt 2 stk. kart med oversikt over Haugaland Kraft sine høyspente nettanlegg innenfor reguleringsplanområdet.

Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.

*Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV høyspent luftledning som er i Laupland-området.*

*Forskrifter for elektriske anlegg - forsyningsanlegg stiller en del krav/ setter en del begrensninger i forbindelse med dette, bl.a. :*

- *Minimum horisontal avstand til bygninger.*

- *Bruk av anleggsmaskiner nær spenningsførende høyspentlinjer.*

- *Minimumshøyde fra offentlig vei og parkeringsplasser til spenningsførende liner.*

- *Krav til forsterkning ved kryssing av vei og parkeringsplasser.*

Med vennlig hilsen

John A. Djupesland

Fagsjef Reinvestering HS D-nett

Haugaland Kraft AS nett

Telefon: 05271

Direkte: 52 70 72 60

Mobil: 98 23 72 60

E-post: john.arvid.djupesland@hkraft.no <mailto:john.arvid.djupesland@hkraft.no>